| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 台 | 1 | Win7 64位系统 |
|  | 路由器 | 台 | 1 |  |
|  | 4G DTU模块工业级无线（485/232） | 套 | 1 |  |
|  | 工业智能变送器-在线氨氮变送器 | 套 | 1 |  |
|  | 工业智能变送器-在线溶解氧变送器 | 套 | 1 |  |
|  | 数字PH传感器 | 套 | 1 |  |
|  | 工业级USB转rs485 | 套 | 1 |  |
|  | 水箱 | 个 | 1 |  |
|  | 实训工位（含直流12V、交流220V） | 套 | 1 |  |
|  | 数字万用表 | 套 | 1 |  |
|  | 一字螺丝刀（小） | 把 | 1 |  |
|  | 十字螺丝刀（小） | 把 | 1 |  |
|  | 剥线钳 | 把 | 1 |  |
|  | 红黑平行线 | 米 | 5 |  |
|  | 电气绝缘胶带 | 卷 | 1 |  |