光伏电站运行与维护专项职业能力考核规范

- 定义

熟悉光伏电站运行与维护的有关操作规范和标准，运用光伏发电系统，具备对光伏电站运行与维护的能力。

- 适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

- 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：光伏电站运行与维护 职业领域：新能源发电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 现场设备维护 | 工器具的规范使用 | 认清工作对象、内容，熟悉工作内容，能够对运行维护选用合适的工器具并规范使用。 | 50% |
|  | 操作过程 | 具备光伏电站运行与维护相应的专业技能，掌握其工作原理，能够根据现场的设备情况，对光伏电站的主要部件进行维护，主要有光伏组件、直流汇流箱，组串逆变器等，维护过程符合安全操作及巡检周期要求。 |  |
|  | 安全生产 | 懂得生产安全，正确穿戴安全帽，熟悉职业规范要求，能够按安全生产规章制度进行安全作业。 |  |
| （二） 监控等通信系统维护 | 工器具的规范使用 | 认清工作对象、内容，熟悉工作内容，能够对系统运行维护选用合适的工器具并规范使用。 | 50% |
|  | 操作过程 | 具备光伏电站运行与维护相应的专业技能，掌握其工作原理，能够根据光伏电站运行情况，对光伏电站的电池储能、监控及数据传输系统、功率调节、传输系统灵敏度等进行维护和校验，维护过程符合安全操作及巡检周期要求。 |  |
|  | 安全生产 | 懂得生产安全，正确穿戴安全帽，熟悉职业规范要求，能够按安全生产规章制度进行安全作业。 |  |

- 鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的光伏电站运行与维护专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为150分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

室内操作场地不小于120平方米，室外操作场地不小于120平方米，平地，无需遮雨棚。操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

2. 设备要求

具备完好可运行的光伏电站所需的光伏组件、汇流箱、逆变器、监控系统等，能够对光伏电子系统整机运行进行调试、维护，并可以用于设置相应故障，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全防护措施和防火措施，配备常用的电工工具。

| 序号 | 设施、设备、工具、材料 | 型号与规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏电池组件 | 单晶硅或多晶规75Wp及以上 | 块 | 120 |  |
| 2 | 智能防雷汇流箱 | DC1000v，4回及以上 | 台 | 3 |  |
| 3 | 并网逆变器 | 30KW，三相380V | 台 | 3 |  |
| 4 | 电池组件固定支架 | 屋顶或地面支架，支架数量根据光伏组件数量配置即可 | 套 | 3 |  |
| 5 | 数据监控系统 | 可实现实时光伏发电数据和电流、电压数据的统计和查询 | 套 | 3 |  |
| 6 | 以太网交换机 | 按实际现场监测要求配备即可 | 台 | 3 |  |
| 7 | 通信管理机 | 根据监视和控制要求配置 | 台 | 3 |  |
| 8 | 储能系统 | 包括蓄电池组蓄电池管理系统，根据光伏系统容量配置 | 套 | 3 |  |
| 9 | 万用表 | 数字MY60 | 个 | 3 |  |
| 10 | 安全帽 | 符合GB2811标准、HA强化塑料材质 | 个 | 3 |  |
| 11 | 一字螺丝刀 | 3*100 | 个 | 3 | 带绝缘 |
| 12 | 一字螺丝刀 | 5*100 | 个 | 3 | 带绝缘 |
| 13 | 十字螺丝刀 | 3*100 | 个 | 3 | 带绝缘 |
| 14 | 十字螺丝刀 | 5*100 | 个 | 3 | 带绝缘 |
| 15 | 尖嘴钳 | 160mm | 只 | 3 |  |
| 16 | 老虎钳 | 6寸-8寸 | 个 | 3 | 防滑 |
| 17 | 水性笔 | 黑色或蓝色 | 支 | 3 |  |
| 18 | 布料 | 洁净、柔软 | 块 | 6 |  |