光伏发电系统设计专项职业能力考核规范

一、定义

掌握光伏发电系统设计的方法、步骤，运用计算机、光伏发电系统，对单位面积光伏电站功率分析、光伏发电系统的倾角设计、光伏电站个数的确定，具备方阵组串设计，并估算光伏系统的发电量的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：光伏发电系统设计 职业领域：新能源发电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一）单位面积光伏电站功率分析 | 1.根据组件面的面积，组件的转换效率，设置单位面积光伏系统容量 | 提升光伏发电整体效率等知识 | 20% |
| （二）光伏系统倾角设计 | 1.运用设计软件计算斜面上的太阳辐射能 2.设计分布式光伏系统的最佳倾角 | 平面上的太阳能辐照度转化到斜面上太阳辐射度的相关知识 | 20% |
| （三）光伏电站个数 | 1.根据平均发电量配比光伏电站个数 2.绘制能源图表 | 光伏发电站配比计算、光伏电站的储能波动等知识 | 20% |
| （四）设计光伏系统太阳电池组件的串并联个数 | 1.设计光伏系统太阳电池组件的串联个数 2.设计光伏系统太阳电池组件的并联个数 | 光伏阵列串并联优化原则 | 20% |
| （五）光伏系统发电量的估算 | 1.估算第一年的光伏发电系统发电量 2.估算10-25年光伏系统的总发电量和平均发电量 | 光伏系统发电量的计算知识 | 20% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的光伏发电系统设计专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间不少于120分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

实际操作场地为室内，场地不小于80平方米，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

必须具备计算机及新能源综合实训系统等设施设备，至少四套。能够进行项目仿真需求分析、能源系统分析、区域能源规划与优化等计算设计。

| 序号 | 设施、设备、工具、材料 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源综合实训系统，需安装能源互联网仿真规划软件（考核用） | 能够完成模拟新能源项目从工程规划、设备安装、模块开发与调试、区域能源分析规划等功能 | 套 | 4 | 每套配套学生端电脑1台 |
| 2 | 教师端电脑 | 2G独立显卡、4G内存及以上 | 台 | 1 |  |
| 3 | 尺子 | 刻度尺 | 个 | 4 |  |
| 4 | 水性笔 | 黑色或蓝色 | 支 | 4 |  |
| 5 | 铅笔 | 2B | 支 | 4 |  |
| 6 | 橡皮擦 | - | 个 | 4 |  |
| 7 | 科学计算器 | 带数学函数计算 | 个 | 4 |  |