配电自动化终端运行与维护专项职业能力考核规范

- 定义

熟悉配电自动化终端的架构、原理和功能，运用工器具、仪器和仪表，具备对配电自动化终端设备运行与维护的能力。

- 适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

- 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：配电自动化终端运行与维护 职业领域：配电运检 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 配电自动化三遥终端调试与验收 | 1.作业前准备： （1）明确工作内容、安全措施及危险点，树立安全生产意识，熟悉职业规范要求。 （2）个人防护用品检查：防护用品（全棉长袖工作服、绝缘鞋、安全帽）准备。 （3）工作票、作业卡准备。 | 1.熟悉生产安全、职业规范要求等知识。 2.具备工作对象、内容及工作开展所需资料准备的知识。 | 5% |
|  | 2.设备检查： （1）查看配电自动化三遥终端等设备的型号等。 （2）查看给定的设备图纸，正确认识二次接线图，明确接线端子位置，检查连接线是否牢固。 | 1.掌握配电自动化三遥终端等设备的常见类型、型号。 2.理解配电自动化终端等设备功能模块构成。 3.能够掌握二次接线图的看图能力与技巧。 | 10% |
|  | 3.设备调试与验收： （1）配电自动化三遥终端等设备的参数配置。 （2）二次回路接线、检查等操作。 （3）功能调试检查，查看各项数据、功能是否正常。 | 1.掌握配电自动化三遥终端等设备的构成和功能。 2.掌握配电自动化三遥终端等设备维护软件的使用方法。 3.能够掌握二次接线图的看图能力与技巧。 4.能够合理使用工器具开展调试配置工作。 | 30% |
|  | 4.工作现场恢复： （1）清理工作现场，恢复设备状态。 （2）正确完整填写试验报告和结论。 | 1.熟悉生产安全、职业规范要求等知识。 2.具备工作对象、内容及工作开展所需资料准备的知识。 | 5% |
| （二） 配电自动化二遥故障指示器调试与验收 | 1.作业前准备： （1）明确工作内容、安全措施及危险点，树立安全生产意识，熟悉职业规范要求。 （2）个人防护用品检查：防护用品（全棉长袖工作服、绝缘鞋、安全帽）准备。 （3）工作票、作业卡准备。 | 1.熟悉生产安全、职业规范要求等知识。 2.具备工作对象、内容及工作开展所需资料准备的知识。 | 5% |
|  | 2.设备检查： （1）对配电自动化二遥故障指示器等设备进行外观检查。 （2）检查连接线是否牢固。 | 1.掌握配电自动化二遥故障指示器等设备的常见类型、型号。 2.理解配电自动化二遥故障指示器等设备功能模块构成。 3.能够掌握二次接线图的看图能力与技巧。 | 10% |
|  | 3.设备调试与验收： （1）调试前检查配电自动化二遥故障指示器等设备运行情况是否正常运行。 （2）正确配置配电自动化二遥故障指示器等设备的参数。 （3）功能调试检查，查看各项数据、功能是否正常。 | 1.掌握配电自动化二遥故障指示器等设备的功能模块构成及位置。 2.掌握配电自动化二遥故障指示器等设备的配置调试方法。 3.能够合理使用工器具开展调试配置调试工作。 | 30% |
|  | 4.工作现场恢复： （1）清理工作现场，恢复设备状态。 （2）正确完整填写试验报告和结论。 | 1.熟悉生产安全、职业规范要求等知识。 2.具备工作对象、内容及工作开展所需资料准备的知识。 | 5% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的配电自动化终端运行与维护专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为120分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

鉴定场地面积应不小于70平米，能够模拟至少4个考试场景，从而满足4个考生同时操作的需要。室内鉴定场地应保证通风、干净整洁、照明设施良好。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

| 序号 | 设施、设备、工具、材料 | 型号与规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电自动化三遥终端 | 主流品牌满足三遥功能 | 台 | 4 |  |
| 2 | 配电自动化二遥远传型故障指示器 | 主流品牌满足二遥功能 | 套 | 4 |  |
| 3 | 交换机 | 至少2光口4电口，额定电压100-240V/AC、12-60V/DC | 台 | 4 |  |
| 4 | 继电保护测试仪 | 能够提供三相电流电压信号 | 台 | 4 |  |
| 5 | 电脑 | 常规 | 台 | 4 | 需安装调试软件 |
| 6 | 十字螺丝刀 | 3mm-6mm | 把 | 4 |  |
| 7 | 一字螺丝刀 | 3mm-6mm | 把 | 4 |  |
| 8 | 剥线钳 | 0.6-2.6mm | 把 | 4 |  |
| 9 | 数字万用表 | 电压：0.1mV－1000V/AC/DC 电流：O.1μA－10A/AC/DC 电阻：0.1Ω－40MΩ 电容：0.01nF－100μF | 个 | 4 |  |
| 10 | 钳形电流表 | 电流：40A,600A /AC/DC 电压：600V AC/DC | 个 | 4 |  |
| 11 | 网络线 | 3-5米，超五类，非屏蔽 | 条 | 4 |  |
| 12 | 计算器 | 常规 | 台 | 4 |  |