变电设备运行与维护专项职业能力考核规范

- 定义

熟悉10kV及以上变电站运行管理规范，运用运行监测、巡视检查、倒闸操作、事故及异常处理、消缺保养等运行维护技术对变电设备进行日常运行和维护，掌握对10kV及以上变电站电气设备的运行和维护的能力。

- 适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

- 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：变电设备运行与维护 职业领域：电气运行值班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 设备巡视 | 1.能够根据变电运行管理规范完成巡视作业卡的准备。 2.能够针对现场巡视作业环境进行作业危险点分析。 3.能够按照巡视作业卡所列举的内容规范安全的完成对设备的巡视检查。 4.能够详细准确的完成巡视检查记录 | 1.变电站一、二次设备的基本原理 2.变电站运行管理规范 3.巡视工器具的使用 4.电力安全工作规程（变电部分） | 30% |
| （二） 倒闸操作 | 1.能够规范完成倒闸操作票填写。 2.能够针对现场作业环境完成倒闸操作危险点分析 3.能够根据倒闸操作任务进行倒闸操作工器具的准备。 4.能够通过模拟屏正确完成倒闸模拟操作 5.能够在监护人监护下规范完成设备倒闸操作。 6.能够通过状态显示和运行方式对倒闸操作工作过程进行全面复查。 7.能够使用规范调度术语进行接令和回令。 | 1.倒闸操作票填写规范及变电站各类电气设备倒闸操作步骤。 2.电力安全工作规程（变电部分） 3.电力安全工器具的使用方法。 4.电力调度常用术语及福建省电力系统调度规程相关部分的知识。 5.电气倒闸操作基本原则及倒闸操作相关流程。 6.变电站一、二次设备基本原理及操作要求。 | 35% |
| （三） 事故及异常处理 | 1.能够在事故汇报单上详细记录事故及异常信号的发生及发展情况。 2.能够正确的对现场一次设备和二次保护信息进行检查，并查找到事故或异常点 3.能够使用规范术语汇报事故时间、事故变电站名、跳闸开关、事故母线或事故变压器失压情况、现场一次设备检查情况、主要保护动作情况及事故点。 4.能够按照规范要求接受调度指令，并根据调度指令完成事故处理 | 1.变电站一、二次设备基本原理及操作要求。 2.变电站一次、二次设备故障及异常相关知识。 3.电力调度常用术语及福建省电力系统调度规程相关部分的知识。 4.电力系统事故处理原则及相关流程。 5.电气倒闸操作基本原则及倒闸操作相关流程。 6.电力安全工作规程（变电部分） 7.电力安全工器具的使用方法。 | 35% |

- 鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的变电设备运行与维护专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为140分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

每间考核机房面积约60平方米，至少配备1台服务器、1台管理机和30台考试机，2个摄像头（或1个摄像头，1个录像设备）。还需配备主考室及候考室。

设备最低配置如下：

1.服务器配置及设置：CPU: InteI i3主频2.4GHz双核心4线程或AMD同等性能以上，且均支持虚拟化；内存:8G以上；硬盘400G以上。

2.管理机配置：CPU: InteICore主频1.8GHz双核心或同等性能以上；内存:4G以上；硬盘250G以上。

3.考试机配置及设置：CPU: InteICore主频1.8GHz双核心或同等性能以上；内存:4G以上；硬盘250G以上。

4.摄像头配置：100万像素以上，即插即用。

5. 变电站仿真系统：	220kV及以上变电站仿真系统（可进行220kV及以下变电站设备仿真操作）

6. A4幅面黑白激光打印机一台。